KONSTRUKT STEEL s.r.o.

Rázusova 51, 977 01 Brezno

Tel. č.: 048/611 54 00	Mobil: +421 917 281 078

INVESTOR	:	Ján Kupec

M. R. Štefánika 453/27

985 11 Halič

STAVBA		:	Prevádzka na spracovanie a balenie húb

LOKALITA		:	K. ú. Halič, KN-C 500/85 (KN-E 505)

KN-C 500/86 (KN-E 506)

Okres Lučenec

SPRIEVODNÁ SPRÁVA

Zodpovedný  projektant		:	Ing. Peter Sabaka

Vypracoval	         	:	Ing. Anton Rosík

Dátum		:	Január 2020

# IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA

Názov stavby :		Prevádzka na spracovanie a balenie húb

Umiestnenie stavby :		Halič

Parcelné čísla:		KN-C 500/85 (KN-E 505), KN-C 500/86 (KN-E 506)

Katastrálne územie :		Halič

Okres :			Lučenec

Kraj :				Banskobystrický

Investor:			Ján Kupec

M. R. Štefánika 453/27

985 11 Halič

Zhotoviteľ projektovej 	KONSTRUKT STEEL s.r.o.

dokumentácie :		Rázusova 51, 977 01 Brezno

Stupeň projektu:		Dokumentácia pre stavebné povolenie

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE

Predmetná stavba bude realizovaná v katastrálnom území obce Halič, mimo zastavaného územia obce, na parcele číslo KN-C 500/85 (KN-E 505), KN-C 500/86 (KN-E 506). Pozemok je v katastri nehnuteľností definovaný ako „orná pôda“.

Stavebný pozemok má rovinný charakter. Prístup na pozemok je z prístupovej cesty zo severovýchodnej strany.

Predmetný stavebný objekt je navrhnutý ako jednopodlažná budova s podkrovím a bez podpivničenia. Nové základy a vodorovné konštrukcie budú vyhotovené z betónu predpísanej kvality pre jednotlivé konštrukcie. Podlahová doska na 1.NP bude zhotovená zo železobetónu (C20/25 + betonárska výstuž S500). Zvislé, nosné konštrukcie na 1.NP sú navrhnuté z drevených hranolov.  Drevená obvodová konštrukcia na 1.NP (hr.200mm) je zateplená zvnútra tepelnou izoláciou z min.vlny hr. 80 mm. Nosné vnútorné konštrukcie na 1.NP sú navrhnuté z drevených hranolov hr. 160 mm a ostatné nenosné steny sú navrhnuté tiež z drevených hranolov hr. 120mm. Strop je navrhnutý z drevených hranolov s vrchným záklopom z dosiek. Strecha bude sedlová s vikiermi na oboch stranách. Na severozápadnej a severovýchodnej strane bude strecha predĺžená kvôli terasám, balkónom a vstupu do objektu.

Súčasťou stavby bude aj oplotenie pozemku. Oplotenie je navrhnuté ako drevené, výšky 1,2m nad terénom. Oplotenie tvoria drevené stĺpiky cca po 3,0m, na ktoré sa horizontálne naskrutkujú drevené dosky(ostriaky). Farba oplotenia bude rovnaká ako na drevostavbe.

Stavba je napojená na rozvody inžinierskych sietí (elektrika - nová zemná prípojka, kanalizácia – uličná, vodovod - uličný).

## 1.1 PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV

Zhotoveniu dokumentácie pre stavebné povolenie predchádzalo vypracovanie štúdie, ktorej úlohou bolo stanoviť dizajn budovy a jej najvhodnejší spôsob umiestnenia na pozemku.

Okrem poznatkov z riešenia tejto štúdie boli východiskovými podkladmi pre zhotovenie dokumentácie nasledujúce doklady a informácie:

-  kópia z katastrálnej mapy riešenej lokality

-  konzultácie s budúcim užívateľom

-  obhliadka pozemku

## 1.2 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA OBJEKTU A SPÔSOB JEHO VYUŽITIA

Navrhovaný objekt bude slúžiť hlavne na podnikateľské účely a to ako prevádzka na spracovanie a balenie húb.

Pozemok na ktorom sa plánujú stavebné úpravy - KN-C 500/85 (KN-E 505), KN-C 500/86 (KN-E 506) je v osobnom vlastníctve investora. V súčasnosti je pozemok nezastavaný.

Celková plocha riešeného územia 			1411 m2

Zastavaná plocha vrátane prístrešku a terasy            203,0 m2

Prístupová cesta na pozemku investora                     108 m2

Odstavná plocha pre hostí                                           58,5 m2

Odstavná plocha pre investora                                    49,0 m2

Počet nadzemných podlaží 				1.NP+podkrovie

Počet podzemných podlaží 				0

## 1.3 ZÁKLADNÉ STAVEBNO-TECHNICKÉ A KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE STAVBY

Objekt bude vybavený nasledovnou infraštruktúrou:

-	Prípojka NN novou zemnou prípojkou z projekčne plánovanej RIS

-	ZTI – rozvody pitnej vody, rozvody splaškovej a dažďovej kanalizácie

-	Splašková kanalizácia zaústená do verejnej kanalizácie

-	Dažďová kanalizácia zo striech zvedená voľne na terén

-	Vodovodná prípojka napojená na verejný vodovod

2. ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY

Pre potreby projektovej prípravy ako aj realizácie je stavba členená nasledovne:

Stavebné objekty

SO 01 	Prevádzka na spracovanie a balenie húb

SO 02	Príprava staveniska a HTÚ

SO 03	NN prípojka

SO 04	Vodovodná prípojka

SO 05	Kanalizačná prípojka

3. CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA, DOTKNUTÉ PÁSMA, POŽIADAVKY NA DEMOLÁCIE A VÝRUB ZELENE

Územie sa nenachádza v ochrannom pásme nadzemných vedení VN sietí.

Územie sa nenachádza v ochrannom pásme cestných komunikácií regionálneho alebo nadregionálneho významu, v OP železníc alebo iných objektov dopravnej infraštruktúry.

Na riešenom území sa nenachádzajú žiadne, prírodné rezervácie, alebo chránené krajinné lokality.

V území sa nenachádzajú žiadne drobné stavby vybavenosti, ktoré by bolo nutné odstrániť pre potreby vybudovania spevnených plôch,  komunikácií alebo ostatných objektov potrebnej technickej infraštruktúry.

Na území alebo v jeho blízkosti sa nenachádzajú jestvujúce podzemné siete, pri ktorých je potrebné dodržať normou požadované odstupy a ochranné pásma.

# 4. VECNÉ A ČASOVÉ VAZBY NA OKOLITÚ ZÁSTAVBU A SÚVISIACE INVESTÍCIE

Stavba je umiestnená na pozemku tak, že sa nepredpokladajú žiadne vecné a časové väzby na okolitú zástavbu.

# 5. PREHĽAD UŽÍVATEĽOV

Užívať stavbu bude jej investor.

# 6. EKONOMICKÉ HODNOTENIE, SPOSOB A ZDROJE FINANCOVANIA

Financovanie výstavby aj všetkých s ňou spojených činností bude zo zdrojov stavebníka.

- VYKONANÉ PRIESKUMY A Z NICH VYPLÝVAJÚCE DOSLEDKY PRE  VÝSTAVBU

Na stavebnom pozemku neboli vykonané žiadne hydrogeologické a inžinierskogeologické prieskumy. Pri obhliadke bolo zistené, že v danej lokalite nebolo v minulosti nestabilné podložie a nedošlo tam k zosuvom pôdy.

Predmetný pozemok na ktorom bude umiestnená stavba nie je podmáčaný. Obhliadkou terénu nebola zistená vlhkosť predmetného stavebného pozemku. Nepredpokladá sa výskyt spodnej vody v základovej škáre. Zakladanie sa prehodnotí pri výkopových prácach.

Na základovú dosku sa umiestni fólia na ochranu proti radónu.

Na základe obhliadky je možné konštatovať, že lokalita je z hľadiska geologických a hydrogeologických pomerov stabilná.

...........................

V Brezne, Január  2020                                                         Ing. Anton Rosík